Turnus 200  kasutamisjuhend.

# Tehnilised andmed:	Toide			220-240V~ / 50-60 Hz

Lülitusvõimsus		10(2)A / 250V~

Aktiivkoormus		1200W

Induktiivkoormus		300W

Reguleerimispiirkond	2…..2000lx

Kaitseaste		IP54

Töötemperatuur		-35°C…..+60°C

1.Paigutus töökohal:						2.Viivituse reguleerimine

Normaalasendis 50sek. Võimalus 20-120sek.

Tarnija: OÜ Rotellaks 51013 Tartu Tähe 114  Tel. 07 366 116

Turnus 200  kasutamisjuhend.

# Tehnilised andmed:	Toide			220-240V~ / 50-60 Hz

Lülitusvõimsus		10(2)A / 250V~

Aktiivkoormus		1200W

Induktiivkoormus		300W

Reguleerimispiirkond	2…..2000lx

Kaitseaste		IP54

Töötemperatuur		-35°C…..+60°C

1.Paigutus töökohal:						2.Viivituse reguleerimine

Normaalasendis 50sek. Võimalus 20-120sek.

Tarnija: OÜ Rotellaks 51013 Tartu Tähe 114  Tel. 07 366 116