Temperatuuriregulaator Thermio E

Ruumi temperatuuriregulaator juhib mugavalt kütteseadet, aitab säästa energiat ja hoiab lihtsalt Teie poolt valitud temperatuuri ruumis.

Ohutusabinõud:

Seadme montaaži tohib teostada vastava väljaõppe saanud elektrimontöör ( DIN VDE 0105 osa 1), juhindudes kõigist ohutustehnilistest eeskirjadest.  Paigaldusjooniseid vaata originaaljuhendist.

Temperatuuri reguleerimine:

Displei näitab antud ruumi temperatuuri.

Ruumi temperatuuri saab muuta keerates nuppu. Seni kuni toimub reguleerimine näitab displei reguleeritavat temperatuuri.

10 sekundi möödumisel näitab displei jälle ruumi temperatuuri.

Tehnilised andmed:

Mõõdud KxLxS, mm		75x71x21 mm

Ühendus				2-juhtmeline ( 24VAC kütteseadmelt )

Ühendusviis			kruviklemmid, kaitstud

Toide				Power Stealing

Lülitusväljund			temperatuuri tõustes avaneb

Lülitusvõimsus			max 150 mA

Reguleerimispiirkond		+5°C … +30°C

Paigaldus			pinnapealne

Tarnija: OÜ Rotellaks  51013 Tartu Tähe 114  Tel: 736 6116  www.rotellaks.ee

Temperatuuriregulaator Thermio E

Ruumi temperatuuriregulaator juhib mugavalt kütteseadet, aitab säästa energiat ja hoiab lihtsalt Teie poolt valitud temperatuuri ruumis.

Ohutusabinõud:

Seadme montaaži tohib teostada vastava väljaõppe saanud elektrimontöör ( DIN VDE 0105 osa 1) , juhindudes kõigist ohutustehnilistest eeskirjadest. Paigaldusjooniseid vaata originaaljuhendist.

Temperatuuri reguleerimine:

Displei näitab antud ruumi temperatuuri.

Ruumi temperatuuri saab muuta keerates nuppu. Seni kuni toimub reguleerimine näitab displei reguleeritavat temperatuuri.

10 sekundi möödumisel näitab displei jälle ruumi temperatuuri.

Tehnilised andmed:

Mõõdud KxLxS, mm		75x71x21 mm

Ühendus				2-juhtmeline ( 24VAC kütteseadmelt )

Ühendusviis			kruviklemmid, kaitstud

Toide				Power Stealing

Lülitusväljund			temperatuuri tõustes avaneb

Lülitusvõimsus			max 150 mA

Reguleerimispiirkond		+5°C … +30°C

Paigaldus			pinnapealne

Tarnija: OÜ Rotellaks  51013 Tartu Tähe 114  Tel: 736 6116  www.rotellaks.ee

Temperatuuriregulaator Thermio E

Ruumi temperatuuriregulaator juhib mugavalt kütteseadet, aitab säästa energiat ja hoiab lihtsalt Teie poolt valitud temperatuuri ruumis.

Ohutusabinõud:

Seadme montaaži tohib teostada vastava väljaõppe saanud elektrimontöör ( DIN VDE 0105 osa 1) , juhindudes kõigist ohutustehnilistest eeskirjadest. Paigaldusjooniseid vaata originaaljuhendist.

Temperatuuri reguleerimine:

Displei näitab antud ruumi temperatuuri.

Ruumi temperatuuri saab muuta keerates nuppu. Seni kuni toimub reguleerimine näitab displei reguleeritavat temperatuuri.

10 sekundi möödumisel näitab displei jälle ruumi temperatuuri.

Tehnilised andmed:

Mõõdud KxLxS, mm		75x71x21 mm

Ühendus				2-juhtmeline ( 24VAC kütteseadmelt )

Ühendusviis			kruviklemmid, kaitstud

Toide				Power Stealing

Lülitusväljund			temperatuuri tõustes avaneb

Lülitusvõimsus			max 150 mA

Reguleerimispiirkond		+5°C … +30°C

Paigaldus			pinnapealne

Tarnija: OÜ Rotellaks  51013 Tartu Tähe 114  Tel: 736 6116  www.rotellaks.ee